Практичне заняття

Тема заняття: Лінійні електричні кола синусоїдального струму

Назва: Розрахунок нерозгалужених електричних кіл

синусоїдального струму з R і L; R і C

## Варіант 1, 7, 13

Задача 1

Приймач з активним опором R = 30 Ом і індуктивністю L = 127,4 Гн включений в мережу змінного струму напругою U = 120 В і частотою f = 50 Гц.                                              Визначити струм I, кут зсуву фаз φ, коефіцієнт потужності cos φ, повну S, активну P і реактивну Q потужності, спад напруги на активному Ua і індуктивному UL опорах, а також побудувати трикутник напруг, опорів і потужностей.

Задача 2

У мережу змінного струму з напругою U = 120 В і частотою f = 50Гц включені послідовно реостат із опором R = 12 Ом і конденсатор із ємністю           C = 65 мкф.

Визначити діюче значення струму I, кут зсуву фаз між струмом і напругою φ, напругу на затискачах реостата Ua і обкладаннях конденсатора UC, активну P, реактивну Q і повну S потужності. Побудувати трикутники напруг, опорів і потужностей.